## Feuil1
| Network | [7 empty] | Device
BACnet | status | faultCause | health/lastOkTime | bacnetComm/network/ipPort/status | localDevice/objectId |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | address | useCov
Eibnet | status | faultCause | health/lastOkTime | linkLayer/localAdapter |  |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | ipAddress | deviceInfo/IndividualAddress
KnxnetIpNetwork | status | faultCause | health/lastOkTime | localInterfaces/localInterface/adapterId |  |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | ipAddress | individualDeviceAddress
Lonworks | status | faultCause | health/lastOkTime | lonCommConfig/deviceName | pollService/busyTime | lonNetmgmt/domainId |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | deviceData/neuronId | deviceData/programId | deviceData/nodeState | deviceData/subnetNodeId
MbusSerial | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime | serialPortConfig/portName |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | modelName | primaryAddress | secondaryAddress | manufacturer
MbusTcp | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime | ipAddress |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | modelName | primaryAddress | secondaryAddress | manufacturer
Modbus TCP | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime |  |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | deviceAddress | ipAddress | port | socketStatus
Modbus Tcp Slave | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime | port/publicServerPort |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | deviceAddress
Modbus Async | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime | serialPortConfig/portName |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime
Modbus Slave | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime | serialPortConfig/portName |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime
ModbusGateway | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime | ipAddress | port | socketStatus |  | status | faultCause | health/lastOkTime | deviceAddress
Niagara | status | faultCause | health/lastOkTime | localStation/stationName | localStation/address | localStation/foxsPort | localStation/httpsPort | localStation/niagaraDaemonSslPort | status | faultCause | health/lastOkTime | health/lastFailCause | address | clientConnexion/port | hostModel | version
Nrio | status | faultCause | health/lastOkTime | portName |  |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | address | deviceType
Snmp/nSnmp | status | faultCause | health/lastOkTime | pollScheduler/busyTime |  |  |  |  | status | faultCause | health/lastOkTime | ipAddress | port | snmpVersion | mib
Autre | status | faultCause | health/lastOkTime | [5 empty] | status | faultCause | health/lastOkTime